学校（单位）清剿火患检查表（供参考）

| 单位名称 |  | 地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分管领导 |  | 联系电话 |  |  |
| 联络员 |  | 联系电话 |  |  |
| 检查内容 |  |  | 检查结果（存在问题） | 整改措施 |
| 学校有消防安全制度；组织机构建全、责任分工明确；；制定有灭火应急疏散预案，自查自修记录完整；；对全体教职员工定期进行消防安全培训。 |  |  |  |  |
| 宣传教育培训是否按要求开展，学生安全教育是否纳入课程体系，师生员工安全防范意识和自救避险能力是否增强； |  |  |  |  |
| 保证疏散通道通畅、上下楼分道线明显；确保教室、图书室、礼堂、学生宿舍等场所任意地点必须具备两个以上符合规定的疏散出口；每学期至少进行一次应急疏散演练；人员密集地方（图书馆、礼堂、学生公寓等）具有明显的出口标志； |  |  |  |  |
| 安全疏散通道、疏散楼梯、安全出口是否畅通； |  |  |  |  |
| 消防设施、器材、警示标志、技防系统等是否齐全、完好、配足；消防设施操作人员等特殊工种是否经培训持证上岗； |  |  |  |  |
| 用火、用电、用油、用气防火监管是否到位，管理制度的落实情况；相关设施设备是否按规定定期检测维护；是否配齐配好防雷防静电装置。 |  |  |  |  |
| 单位是否存在“三合一”、生产（仓储）与住宿合用场所；有无进行防火分隔。 |  |  |  |  |
| 实验室危化物品是否按规定管理、使用； |  |  |  |  |
| 单位内部防火巡查、火灾隐患整改、灭火和应急疏散预案的制定演练等制度的落实情况； |  |  |  |  |
| 是否存在乱拉、乱接电线；电线无老化和破损现象； 学生活动场所、宿舍使用电炉、电熨斗和电热毯等设备。电器产品、燃气用具的安装或者线路、管路的敷设 |  |  |  |  |
| 是否存在室外消火栓系统，是□否□；是否存在室内消火栓系统，是□否□； |  |  |  |  |
| 检查发现的其他情况： |  |  |  |  |
| 无法整改的问题及原因 |  |  |  |  |